## zbiorówka
Obiekt | Wartość
Wartość gruntu | 1191000
Budynek techniczno socjalny | 623000
Budynek krat z separatorem piasku | 825400
Pompownia ścieków surowych | 2284400
Rozdzielnia NN | 35900
Pompownia odwadniajaca | 108000
Pompownia ścieków dowożonych | 632000
Pompownia ścieków własnych | 95200
Główna stacja transformatorowa | 139700
Garaże | 148700
Silos wapna | 105300
Zbiornik magazynowo-buforowy z płytą wokół zbiornika | 532500
Bioreaktory z komorą rozprężania | 3927000
Kanał naziemny | 211100
Sieć cieplna | 174000
Sieć odwadniająca | 440300
Zlewnia ścieków | 23800
Zbiornik operacyjny osadu | 60700
Składowisko osadu odwodnionego | 151800
Piaskowniki z poletkami ociekowymi | 251600
Śieć wodociągowa | 133000
Stacja PIX | 35700
Ogrodzenie trwałe | 309000
Drogi i place | 639300
Linie energetyczne | 69800
Latarnie | 85900
Zasilanie | 594200
Przyłącze gazowe (na dz. 1346/9) | 2800
Kanalizacja sanitarna własna | 39500
RAZEM | 13871000
w zaokrągleniu do pełnych tysięcy

## pomp. dowoż.
cennik pozycja | Opis robót | jedn. Miary | cena jednostk. | obmiar | cena całkowita w zł | Udział % w koszcie budowy budynku | Stopień zużycia elementu | waga
Pompownia i komory czerpne (część poddziemna)
BCI.1.1.2.001 | Pomiary przy wykopach | m2 | 1.41 | 191.35 | 269.8035 | 0.03558%
BCI.1.1.3.004 | usunięcie humusu | m2 | 0.53 | 191.35 | 101.4155 | 0.01337%
BCI.1.2.3.002 | roboty ziemne koparką 0,25m3 z odwozem gruntu samochodami | m3 | 45.1 | 660.1575 | 29773.1033 | 3.926%
BCI.1.2.7.002 | dodatek za każde 0,5km pow. 1km | m3 | 3.38 | 3300.7875 | 11156.6617 | 1.471%
| Razem roboty ziemne |  |  |  | 41300.984 | 5.446% | 0% | 0
BCI.2.14.1.015 | Podsypka stabilizująca | m3 | 169.28 | 38.27 | 6478.3456 | 0.8543% |  |  | 6685.9041
BCI.2.14.1.004 | Płyta denna | m3 | 397.16 | 105.2425 | 41798.1113 | 5.512%
BCI.2.14.1.010 | Nadbeton ze spadkiem | m3 | 435.5 | 25.0866 | 10925.2143 | 1.441%
BCI.2.2.4.011+017 | Ściany żelbetowe grubości 50cm | m2 | 320.23 | 140.7922 | 45085.8734 | 5.945%
j.w. | Ściany żelbetowe grubości 40cm | m2 | 277.83 | 242.6258 | 67408.7388 | 8.889%
j.w. | Ściany żelbetowe grubości 36cm | m2 | 260.87 | 24.2826 | 6334.5927 | 0.8353%
BCI.2.2.5.042 | filary żelbetowe | m3 | 810.84 | 1.3176 | 1068.3628 | 0.1409%
BCI.2.2.5.043 | podciągi żelbetowe | m3 | 645.17 | 1.9305 | 1245.5007 | 0.1642%
BCI.4.5.3.3.010 | Obsadzenie w ścianie rur śr. 300 | mb | 421.01 | 2 | 842.02 | 0.111%
BCI.2.2.23.001 | zbrojenie otworów | t | 3951.12 | 0.09 | 355.6008 | 0.04689%
BCI.2.2.12.004 | strop żelbetowy monolityczny 15cm | m2 | 116.64 | 137.5 | 16038 | 2.115%
| Razem konstrukcje murowe |  |  |  | 197580.3604 | 26.05% | 9% | 0.023448
BCI.2.9.5.001 | Izolacja 2* papą smołową na lepiku | m2 | 44.48 | 191.35 | 8511.248 | 1.122%
BCI.2.9.17.004 | Izolacja cieplna ścian zewnętrznych ze szkła piankowego | m2 | 130.31 | 102.2671 | 13326.4206 | 1.757%
| Razem izolacje p-wilgociowe |  |  |  | 21837.6686 | 2.88% | 15% | 0.0043194
BCI.3.1.1.004 | schody stalowe | t | 9487.81 | 2.61 | 24763.1841 | 3.265%
BCI.3.1.1.005 | poręcze stalowe | t | 9685.21 | 1.42 | 13752.9982 | 1.814%
BCI.3.1.1.003 | krata spocznika | t | 9199.68 | 0.524 | 4820.6323 | 0.6357%
BCI.3.1.3.004 | stojany pod silniki pomp | t | 10931.27 | 0.271 | 2962.3742 | 0.3906%
| Razem konstrukcje stalowe |  |  |  | 46299.1888 | 6.105% | 11% | 0.0067157
BCI.2.21.1.001 | Okna stalowe do 2m2 | m2 | 403.97 | 3.24 | 1308.8628 | 0.1726%
| Razem stolarka |  |  |  | 1308.8628 | 0.1726% | 14% | 0.00024163
cennik pozycja | Opis robót | jedn. Miary | cena jednostk. | obmiar | cena całkowita w zł | Udział % w koszcie budowy budynku | Stopień zużycia elementu | waga
Hala dmuchaw ze stacja transformatorową (część nadziemna)
BCI.2.2.4.011+017 | Ściany żelbetowe grubości 50cm | m2 | 320.23 | 163.9875 | 52513.7118 | 6.925%
BCI 2.1.2.005 | Ściany z cegły pełnej grubości 25c | m2 | 201.58 | 189.45 | 38189.331 | 5.036%
BCI 2.9.13.006 | Izolacja cieplna ścian zewnętrznych wełną min. 5cm | m2 | 16.03 | 128.8499 | 2065.4642 | 0.2724%
BCI 2.1.24.004 | Okładanie ścian, gazobeton 12cm | m2 | 76.21 | 130.6816 | 9959.2485 | 1.313%
BCI 2.1.5.002 | Ściany z gazobetonu 37c | m2 | 152.49 | 6.1383 | 936.0268 | 0.1234%
BCI.2.2.13.004 | Wieńce żelbetowe | m3 | 664.89 | 2.1228 | 1411.4208 | 0.1861%
BCI 2.2.13.002 | nadproża | m3 | 514.82 | 0.6705 | 345.1868 | 0.04552%
BCI.2.2.12.004 | strop żelbetowy monolityczny 15cm | m2 | 116.64 | 141.51 | 16505.7264 | 2.177%
BCI.2.2.12.002+8 | strop żelbetowy monolityczny 10cm | m2 | 91.79 | 6.3 | 578.277 | 0.07625%
| Razem konstrukcje murowe |  |  |  | 122504.3934 | 16.15% | 11% | 0.017769
BCI 2.9.13.001 | ocieplenie stropu wełną min. | m2 | 29.61 | 147.81 | 4376.6541 | 0.5771%
BCI 2.9.5.003 | izolacja stropu papą | m2 | 20.9 | 147.81 | 3089.229 | 0.4074%
| Razem izolacje p-wilgociowe |  |  |  | 7465.8831 | 0.9845% | 15% | 0.0014767
BCI.2.6.1.001 | konstrukcja drewniana dachu | m2 | 32.01 | 204.43 | 6543.8043 | 0.8629%
BCI.2.6.4.002 | daszek jednospadowy nad galerią | m2 | 33.61 | 15.455 | 519.4425 | 0.0685%
BCI 2.7.7.002 | Pokrycie dachu blachą ocynkowaną | m2 | 64.84 | 219.885 | 14257.3434 | 1.88%
BCI 2.7.7.006 | obróbki blacharskie do 25cm szerokości | m2 | 100.85 | 13.9625 | 1408.1181 | 0.1857%
BCI 2.7.7.007 | obróbki blacharskie ponad 25cm szerokości | m2 | 75.93 | 38.54 | 2926.3422 | 0.3859%
BCI 2.7.12.003 | Rynny śr. 15cm | mb | 56.18 | 55.85 | 3137.653 | 0.4137%
BCI 2.7.12.008 | rury spustowe | mb | 50.72 | 47 | 2383.84 | 0.3143%
BCI 4.11.5.003 | czerpnie dachowe | szt | 436.29 | 3 | 1308.87 | 0.1726%
BCI 4.11.5.004 | wentylatory dachowe | szt | 455.62 | 2 | 911.24 | 0.1202%
BCI 4.11.8.002 | wywietrzaki dachowe | szt | 1121.76 | 3 | 3365.28 | 0.4438%
| Razem dach |  |  |  | 36761.9336 | 4.848% | 17% | 0.0082409
cennik pozycja | Opis robót | jedn. Miary | cena jednostk. | obmiar | cena całkowita w zł | Udział % w koszcie budowy budynku | Stopień zużycia elementu | waga
BCI 3.1.1.004 | schody stalowe zewnętrzne | t | 9487.81 | 0.315 | 2988.6602 | 0.3941%
BCI 3.1.1.005 | poręcze rurowe | t | 9685.21 | 0.13 | 1259.0773 | 0.166%
BCI 3.1.3.001 | klamry złazowe | t | 12633.09 | 0.045 | 568.4891 | 0.07496%
Anal. Wł. | kratka przed wejściem | szt | 98 | 1 | 98 | 0.01292%
BCI 3.1.3.003 | stojany dmuchaw | t | 11858.06 | 0.54 | 6403.3524 | 0.8444%
| Razem konstrukcje stalowe nadziemia |  |  |  | 11317.5789 | 0.648% | 10% | 0.00064801
BCI 2.14.1.001 | Beton chudy 10cm | m2 | 34.26 | 1.0515 | 36.0237 | 0.00475%
BCI 2.2.14.002 | fundamenty schodów zewnętrznych | m3 | 916.35 | 2.16 | 1979.316 | 0.261%
BCI 2.2.1.008 | Ławy żelbetowe rampy | m3 | 454.33 | 0.8656 | 393.268 | 0.05186%
BCI 2.2.22.001 | Ściany żelbetowe rampy | m2 | 240.01 | 8.115 | 1947.6811 | 0.2568%
BCI 2.2.22.004 | płyta górna rampy | m2 | 250.58 | 12.805 | 3208.6769 | 0.4231%
| Razem elementy żelbetowe zewnętrzne |  |  |  | 7564.9658 | 0.9975% | 7% | 0.00069828
BCI 2.10.1.003 | Tynki wewnętrzne zwykłe | m2 | 23.74 | 633.3166 | 15034.9353 | 1.983%
BCI 2.10.1.006 | Tynki wew. na ościeżach otworów | m2 | 75.91 | 15.128 | 1148.3665 | 0.1514%
| Razem wyprawy ścian i stropów |  |  |  | 16183.3018 | 2.134% | 12% | 0.0025608
BCI 2.11.1.001 | Tynki elewacyjne zwykłe | m2 | 29.86 | 128.8499 | 3847.4586 | 0.5073%
BCI 2.11.5.002 | płytki klinkierowe | m2 | 119.18 | 40.5536 | 4833.1828 | 0.6373%
| Razem wyprawy elewacyjne |  |  |  | 8680.6414 | 1.145% | 15% | 0.001717
BCI.2.14.6.002 | posadzka cementowa | m2 | 37.26 | 49.5 | 1844.37 | 0.2432%
BCI.2.14.10.012 | Posadzka, gumolit w rozdzielni elektrycznej | m2 | 45.84 | 43.5 | 1994.04 | 0.2629%
BCI.2.14.9.002 | Posadzka, lastryko wylewane | m2 | 116.33 | 235.94 | 27446.9002 | 3.619%
| Razem posadzki |  |  | 328.94 | 31285.3102 | 4.125% | 15% | 0.0061881
BCI.2.21.1.001 | Okna stalowe do 2m2 | m2 | 403.97 | 18.09 | 7307.8173 | 0.9636%
BCI. 2.21.2.001 | Drzwi wejściowe stalowe | m2 | 509.8 | 10.9032 | 5558.4514 | 0.733%
| Razem stolarka |  |  |  | 12866.2687 | 1.697% | 15% | 0.0025449
cennik pozycja | Opis robót | jedn. Miary | cena jednostk. | obmiar | cena całkowita w zł | Udział % w koszcie budowy budynku | Stopień zużycia elementu | waga
BCI.2.18.5.001 | Malowanie tynków 2* farbą emulsyjną | m2 | 5.77 | 648.4446 | 3741.5251 | 0.4934%
BCI.2.18.12.001 | piaskowanie konstrukcji stalowych | m2 | 14 | 516 | 7224 | 0.9526%
BCI.2.18.13.010 | malowanie konstrukcji stalowych i drzwi | m2 | 6.03 | 526.9032 | 3177.2263 | 0.419%
| Razem wyprawy malarskie |  |  |  | 14142.7514 | 1.865% | 10% | 0.0018649
BCOI.7.015 | Instalacja elektryczna, odgromowa, alarm | m2 | 561.08 | 323.05 | 181256.894 | 23.9% | 16% | 0.038242
| Razem instalacje |  |  |  | 181256.894 | 23.9% |  | 0.038242
Łącznie |  |  |  |  | 758356.9869 | 99.16% |  | 0.11668
Mnożnik regionalny |  |  |  |  | 0.82
Wartość na rynku lokalnym |  |  |  |  | 621852.7292
| Koszt dokumentacji i nadzoru |  |  | 15% | 93277.9094
Wartość w stanie nowym |  |  |  |  | 715130.6386
Średnioważony stopień zużycia | [7 empty] | 11.67%
Wartość aktualna | [6 empty] | $632,000

## BIURO
cennik pozycja | Opis robót | jedn. Miary | cena jednostk. | obmiar | cena całkowita w zł | Udział % w koszcie budowy budynku | Stopień zużycia elementu | waga
BCI.1.1.2.001 | Pomiary przy wykopach | m2 | 1.41 | 460.7 | 649.587 | 0.08349%
BCI.1.1.3.004 | usunięcie humusu | m2 | 0.53 | 460.7 | 290.241 | 0.0367%
BCI.1.2.3.002 | roboty ziemne koparką 0,25m3 z odwozem gruntu samochodami | m3 | 45.1 | 575.875 | 25971.9625 | 3.338%
BCI.1.2.7.002 | dodatek za każde 0,5km pow. 1km | m3 | 3.38 | 3455.25 | 11678.745 | 1.501%
| Razem roboty ziemne |  |  |  | 38590.5355 | 4.959% | 0% | 0%
BCI 2.14.1.001 | Beton chudy 10cm | m3 | 435.23 | 7.0074 | 3049.8307 | 0.392%
BCI 2.2.1.008 | Ławy żelbetowe szer. do 0,6m | m3 | 439.95 | 66.0835 | 29073.4182 | 3.737%
BCI 2.2.2.010 | stopy żelbetowe | m3 | 455.92 | 3.45 | 1572.924 | 0.2022%
| Razem fundamenty konstrukcyjne |  |  |  | 33696.1729 | 4.331% | 8% | 0.3465%
BCI 2.2.17.001 | Beton chudy 10cm | m2 | 34.27 | 10.85 | 371.8295 | 0.04779%
BCI 2.2.20.006 | Fundamenty pod maszyny | m3 | 470.45 | 9.47 | 4455.1615 | 0.5726%
BCI 2.2.23.004 | Zbrojenie fundamentów pod maszyny | t | 4349.55 | 0.584 | 2540.1372 | 0.3265%
BCI 2.2.19.001 | kanały żelbetowe monolityczne | mb | 140.41 | 22.46 | 3153.6086 | 0.4053%
| Razem |  |  |  | 10520.7368 | 1.352% | 8% | 0.1082%
BCI.2.9.5.001 | Izolacja ław 2* papą smołową na lepiku | m2 | 44.48 | 70.074 | 3116.8915 | 0.4006%
BCI 2.9.4.005+6 | Izolacja pionowa arbizolem | m2 | 5.94 | 278.714 | 1655.5612 | 0.2128%
BCI 2.9.13.006 | Izolacja cieplna ścian zewnętrznych wełną min. 5cm | m2 | 16.03 | 86.98 | 1394.2894 | 0.1792%
BCI 2.1.24.006 | Okładzina z cegły pełnej 12cm | m2 | 116.78 | 86.98 | 10157.5244 | 1.305%
| Razem izolacje fundamentów |  |  |  | 16324.2665 | 2.098% | 19% | 0.3986%
BC0I 3.056 | komin kotłowni | mb | 963.16 | 7.5 | 7223.7 | 0.9284%
BCI 4.11.8.001 | wywietrzaki dachowe 315 | szt | 510.3 | 16 | 8164.8 | 1.049%
| Razem kominy |  |  |  | 15388.5 | 1.978% | 20.5% | 0.4054%
cennik pozycja | Opis robót | jedn. Miary | cena jednostk. | obmiar | cena całkowita w zł | Udział % w koszcie budowy budynku | Stopień zużycia elementu | waga
BCI 2.1.2.005 | Ściany z cegły pełnej grubości 25c | m2 | 201.58 | 320.94 | 64695.0852 | 8.315%
BCI 2.9.13.006 | Izolacja cieplna ścian zewnętrznych wełną min. 5cm | m2 | 16.03 | 299.61 | 4802.7483 | 0.6173%
BCI 2.1.24.004 | Okładanie ścian, gazobeton 12cm | m2 | 76.21 | 302.909 | 23084.6949 | 2.967%
BCI 2.1.5.001 | Ściany z gazobetonu 24c | m2 | 96.89 | 164.7063 | 15958.3886 | 2.051%
BCI 2.1.22.004 | Ścianki dział. z cegły dziur 12 cm | m2 | 92.48 | 219.5875 | 20307.452 | 2.61%
BCI 2.1.22.002 | Ścianki działowe z cegły 1/4 c | m2 | 58.29 | 23.7638 | 1385.189 | 0.178%
BCI 2.1.26.003 | Osadzenie podokienników (parapetów) długości ponad 1m | szt | 97.1 | 11 | 1068.1 | 0.1373%
BCI 2.2.13.002 | nadproża | m3 | 514.82 | 8.0378 | 4137.9945 | 0.5318%
| Razem ściany nadziemia |  |  |  | 135439.6524 | 17.41% | 12% | 2.089%
BCI 2.2.12.006 | Strop żelbetowy na żebrach | m2 | 80.93 | 460.7 | 37284.451 | 4.792%
BCI 2.2.13.006 | Wieńce żelbetowe | m3 | 554.24 | 10.776 | 5972.4902 | 0.7676%
BCI 2.9.10.001 | płyty gipsowe na ruszcie metal. | m2 | 84.22 | 97.66 | 8224.9252 | 1.057%
BCI 2.10.9.003 | ruszt z kształtowników metalowych | m2 | 58.38 | 97.66 | 5701.3908 | 0.7328%
BCI 2.9.13.001 | ocieplenie stropu wełną min. | m2 | 29.61 | 460.7 | 13641.327 | 1.753%
BCI 2.9.5.003 | izolacja stropu papą | m2 | 20.9 | 460.7 | 9628.63 | 1.238%
| Razem stropy |  |  |  | 80453.2142 | 10.34% | 10% | 1.034%
BCI 3.1.2.007 | Dach konstrukcja stalowa, płatwie | t | 9291.28 | 1.182 | 10982.293 | 1.411% | 10% | 0.1411%
BCI 3.1.2.006 | Dach konstrukcja stalowa, dźwigary | t | 8877.36 | 5.96 | 52909.0656 | 6.8% | 10% | 0.68%
BCI 2.7.7.002 | Pokrycie dachu blachą | m2 | 64.84 | 460.7 | 29871.788 | 3.839% | 1% | 0.03839%
BCI 2.7.7.007 | Obróbki z blachy | m2 | 75.93 | 53.8 | 4085.034 | 0.525% | 1% | 0.00525%
BCI 2.7.12.003 | Rynny śr. 15cm | mb | 56.18 | 74 | 4157.32 | 0.5343% | 1% | 0.005343%
BCI 2.7.12.008 | rury spustowe | mb | 50.72 | 15 | 760.8 | 0.09778% | 1% | 0.0009778%
| Razem dach |  |  |  | 102766.3006 | 13.21% |  | 0.8711%
cennik pozycja | Opis robót | jedn. Miary | cena jednostk. | obmiar | cena całkowita w zł | Udział % w koszcie budowy budynku | Stopień zużycia elementu | waga
BCI 2.2.14.002 | Schody zewnętrzne na gruncie | m3 | 916.35 | 2.5 | 2290.875 | 0.2944%
| Razem schody |  |  |  | 2290.875 | 0.2944% | 10% | 0.02944%
BCI 2.10.1.003 | Tynki wewnętrzne zwykłe | m2 | 23.74 | 996.838 | 23664.9341 | 3.041%
BCI 2.10.1.006 | Tynki wew. na ościeżach otworów | m2 | 75.91 | 52.176 | 3960.6802 | 0.509%
BCI 2.10.4.001 | Płytki glazury | m2 | 100.5 | 140.217 | 14091.8085 | 1.811%
| Razem wyprawy ścian i stropów |  |  |  | 41717.4228 | 5.362% | 8% | 0.4289%
BCI 2.11.1.013 | Tynki elewacyjne | m2 | 70.64 | 347.9874 | 24581.8299 | 3.159%
| Razem wyprawy elewacyjne |  |  |  | 24581.8299 | 3.159% | 16.2% | 0.5118%
BCI.2.14.1.015 | Podsypka stabilizująca | m3 | 169.28 | 230.35 | 38993.648 | 5.012% | 8% | 0.4009% | 39393.4121
BCI 2.14.1.001 | Beton chudy 10cm | m2 | 34.68 | 395.41 | 13712.8188 | 1.762% | 8% | 0.141%
BCI 2.9.6.003 | Izolacja przeciwwilgociowa | m2 | 28.09 | 395.41 | 11107.0669 | 1.428% | 12% | 0.1713%
BCI 2.9.13.006 | izolacja wełną min.5cm | m2 | 16.03 | 395.41 | 6338.4223 | 0.8146% | 10.5% | 0.08554%
BCI.2.14.3.002+3 | Warstwa wyrównawcza | m2 | 27.64 | 395.41 | 10929.1324 | 1.405% | 10% | 0.1405%
BCI.2.14.10.013 | Posadzka z płytek pcw | m2 | 62.42 | 68.48 | 4274.5216 | 0.5494% | 17% | 0.09339%
BCI.2.14.8.003 | posadzka gres | m2 | 128.94 | 99.42 | 12819.2148 | 1.648% | 5% | 0.08238%
BCI.2.14.9.002 | Posadzka, lastryko wylewane | m2 | 116.33 | 32.64 | 3797.0112 | 0.488% | 12% | 0.05856%
BCI.2.14.7.001 | Posadzkaz płytek kwasoodpornych | m2 | 147.68 | 168.42 | 24872.2656 | 3.197% | 12% | 0.3836%
BCI.2.14.7.004 | Płytki glazury | m2 | 140.19 | 26.45 | 3708.0255 | 0.4766% | 12% | 0.05719%
| Razem posadzki |  |  |  | 130552.1271 | 16.78% |  | 1.614%
BCI.2.18.5.001 | Malowanie tynków 2* farbą emulsyjną | m2 | 5.77 | 1444.424 | 8334.3265 | 1.071% |  | 0%
| Razem wyprawy malarskie |  |  |  | 8334.3265 | 1.071% | 1% | 0.01071%
cennik pozycja | Opis robót | jedn. Miary | cena jednostk. | obmiar | cena całkowita w zł | Udział % w koszcie budowy budynku | Stopień zużycia elementu | waga
BCI.2.21.1.001 | Okna stalowe do 2m2 | m2 | 403.97 | 1.08 | 436.2876 | 0.05607% | 10% | 0.005607%
BCI.2.13.1.004 | Okna drewniane | m2 | 595.16 | 50.4 | 29996.064 | 3.855% | 32% | 1.234%
BCI. 2.21.2.001 | Drzwi wejściowe stalowe | m2 | 509.8 | 17.6519 | 8998.9386 | 1.157% | 11% | 0.1272%
BCI. 2.21.2.002 | Drzwi wejściowe stalowe szklone | m2 | 573.84 | 9.3241 | 5350.5415 | 0.6877% | 15% | 0.1032%
BCI 2.13.3.012 | drzwi wewnętrzne | m2 | 274.45 | 23.165 | 6357.6343 | 0.8171% | 20% | 0.1634%
BCI.2.13.3.003 | Futryny 80 | szt | 125.5 | 14 | 1757 | 0.2258% | 10% | 0.02258%
BCI.2.13.3.006 | Futryny 100 | szt | 136.64 | 3 | 409.92 | 0.05268% | 10% | 0.005268%
| Razem stolarka |  |  |  | 53306.386 | 6.851% |  | 1.661%
BCOI 3.081 | Instalacje sanitarne, wentylacja | m2 | 125.19 | 395.41 | 49501.3779 | 6.362% | 16% | 1.018%
BCOI 3.081 | Instalacja elektryczna, piorunochronowa, alarm | m2 | 87.52 | 395.41 | 34606.2832 | 4.448% | 17% | 0.7561%
| Razem instalacje |  |  |  | 84107.6611 | 10.81% |  | 1.774%
| Łącznie |  |  |  | 778070.0073 |  |  | 11.28%
Mnożnik regionalny |  |  |  |  | 0.82
Wartość na rynku lokalnym |  |  |  |  | 638017.406
| Koszt dokumentacji i nadzoru |  |  | 10% | 63801.7406
| Wartość w stanie nowym |  |  |  | 701819.1466
| Średnioważony stopień zużycia | [6 empty] | 11.28%
| Wartość aktualna | [5 empty] | $623,000

## wskaźnikowa
cennik pozycja | Opis budynku/budowli | jedn. Miary | cena jednostk. | korekta | obmiar | koszt wytworzenia | koszt dokumentacji i nadzoru | Stopień zużycia | mnożnik regiomnalny | wartość aktualna w zaokrągleniu
| Budynek krat i separacji piasku | [5 empty] | 15%
BCOI .7.001 | Ściany z cegły kratówki z ociepleniem 3cm styropianu, strop żerański i korytkowy, dach drewniany kryty blachą ocynkowaną falistą. | [8 empty] | 609709.38
|  | m3 | 650.01 | 1 | 938 | 609709.38
311 | Roboty technologiczne | m3 | 487.99 | 1 | 938 | 457734.62 |  |  |  | 220960.908
| RAZEM |  |  |  |  | 1067444 | 160116.6 | 18% | 0.82 | $825,400
| Piaskowniki i poletka ociekowe | [5 empty] | 15%
BCOI .7.027 | Zbiornik żelbetowy monolityczny, cylindryczny | m3 | 412.39 | 1 | 549 | 226402.11
BCOI .7.022 | Poletka ociekowe | m2 | 624.11 | 1 | 75 | 46808.25 |  |  |  | 8665.62
BCOI .7.004 | Studzienka piaskownika | szt | 2888.54 | 1 | 3 | 8665.62
Anal. Własna | Technologia | m3 | 26.61 | 1 | 549 | 14608.89 |  |  |  | 61372.3681
| RAZEM |  |  |  |  | 296484.87 | 44472.7305 | 10% | 0.82 | $251,600
| Pompownia ścieków surowych | [5 empty] | 15% |  |  | 1346218.902
BCOI .7.007 | Żelbetowa monolityczna, trzykomorowa | m3 | 725.06 | 0.9 | 2063 | 1346218.902
| Technologia | m3 | 712.87 | 1 | 2063 | 1470650.81 |  |  |  | 583092.0304
| RAZEM |  |  |  |  | 2816869.712 | 422530.4568 | 14% | 0.82 | $2,284,400
| Rozdzielnia NN | [5 empty] | 15% |  |  | 9159.2371
BCOI 3.075 | Murowana tradycyjnie z cegły pełnej, dach dwuspadowy kryty blachą fałdową. | m3 | 227.26 | 1.1 | 177 | 44247.522 | 6637.1283 | 14% | 0.82 | $35,900
| Pompownia własna | [5 empty] | 15% |  |  | 23209.0967
BCOI .7.006 | Żelbetowa monolityczna | m3 | 2912.24 | 1 | 38.5 | 112121.24 | 16818.186 | 10% | 0.82 | $95,200
cennik pozycja | Opis budynku/budowli | jedn. Miary | cena jednostk. | korekta | obmiar | koszt wytworzenia | koszt dokumentacji i nadzoru | Stopień zużycia | mnożnik regiomnalny | wartość aktualna w zaokrągleniu
| Zbiornik magazynowo-buforowy | [5 empty] | 15%
BCOI .7.020 | Zbiornik żelbetowy cylindryczny, otwarty, z oddylatowaną płytą denną. Ściany 50cm grubości, średnica 16m. | m3 | 293.47 | 1 | 1602.9 | 470403.063
Anal. Własna | Technologia | m3 | 712.87 | 1 | 75 | 53465.25 |  |  |  | 117867.204
BCI.2.2.3.002 | Płyta żelbetowa wokół zbiornika gr. 30cm. | m3 | 313.56 | 1 | 375.9 | 117867.204
132839.252
| RAZEM |  |  |  |  | 641735.517 | 96260.3276 | 12% | 0.82 | $532,500
BC0I-7.020 | Bioreaktory | [5 empty] | 15%
| Podwójny zbiornik żelbetowy cylindryczny, jeden wewnątrz drugiego, z oddylatowaną płytą denną. Ściany 50cm grubości, średnica 26,5m. | m3 | 293.47 | 1.4 | 10446 | 4291822.668 |  |  |  |  | bez mieszadeł
BCOI .7.005 | Komora rozprężania z pompownią ścieków pływających
| Zbiornik żelbetowy monolityczny, ściany grubości 20cm. Nakrywa z bali drewnianych | m3 | 3324.14 | 1.4 | 72.05 | 335306.0018
957815.6346
| RAZEM |  |  |  |  | 4627128.6698 | 694069.3005 | 10% | 0.82 | $3,927,000
BCOI-7.021 | Stacja dozowania PIX | [5 empty] | 15% |  |  | 23817.564
| Zbiornik żelbetowy monolityczny, ściany grubości 20cm. Bez kosztu wewn. zbiornika stal. | m3 | 696.42 | 1 | 34.2 | 23817.564
310 | Technologia | m3 | 534.07 | 1 | 34.2 | 18265.194
| RAZEM |  |  |  |  | 42082.758 | 6312.4137 | 10% | 0.82 | $35,700
BCOI-7.006 | Pompownia odwadniająca z rozdzielnią NN | [5 empty] | 15% |  |  | 127277.01
| Hala pomp, stacja NN, komora żelbetowa podziemna | m3 | 637.98 | 0.75 | 266 | 127277.01
301 | Technologia | m3 | 712.87 | 1 | 266 | 115976 |  |  |  | 42001.4133
| RAZEM |  |  |  |  | 127277.01 | 19091.5515 | 10% | 0.82 | $108,000
cennik pozycja | Opis budynku/budowli | jedn. Miary | cena jednostk. | korekta | obmiar | koszt wytworzenia | koszt dokumentacji i nadzoru | Stopień zużycia | mnożnik regiomnalny | wartość aktualna w zaokrągleniu
BOCI-3.075 | Główna stacja transformatorowa | [5 empty] | 17% |  |  | 131614.824
| bez wyposażenia stacji | m2 | 690.5 | 1.2 | 158.84 | 131614.824
Anal wł | Wyposażenie stacji | kpl | 32000 | 1 | 1 | 32000 |  |  |  | 34457.2819
| RAZEM |  |  |  |  | 163614.824 | 27814.5201 | 11% | 0.82 | $139,700
| Zbiornik stalowy na wapno | [5 empty] | nadzór 20%
BCI.2.2.2.016 | Fundament pod silos | m3 | 360.3 | 1 | 9 | 3242.7 | 648.54 | 8% | 0.82 | 2935.5515
anal wł. | stalowy, z lejem, blacha 5mm | kg | 13 | 1 | 10000 | 130000 | 26000 | 20% | 0.82 | 102336
105271.5515
| RAZEM | [8 empty] | $105,300
Składowisko osadu odwodnionego
BCOI-7.023 | Wiata stalowa otwarta, ze zbiornikiem żelbetowym | m3 | 151.29 | 1 | 1194 | 180640.26 | 18064.026 | 10% | 0.82 | 146643.7631
BCI.2.2.4.002+005 | osłona ścian z płyt żelbetowych | m2 | 186.12 | 1 | 33.2 | 6179.184 | 617.9184 | 8% | 0.82 | 5127.7341
151771.4971
| RAZEM | [8 empty] | $151,800
Zbiornik operacyjny osadu
BCI.2.14.1.004 | Płyta dna | m3 | 397.16 | 1 | 42.32 | 16807.8112 | 2521.1717 | 8% | 0.82 | 14581.7847
BCI.2.2.19.003 | kanał | mb | 298.72 | 1 | 6 | 1792.32 | 268.848 | 8% | 0.82 | 1554.9451
BCI.2.2.21.003 | ściany żelbetowe, wys. 3,5m, grubości 35cm, ściany kanału | m2 | 235.43 | 1 | 141.06 | 33209.7558 | 4981.4634 | 8% | 0.82 | 28811.4557
BCI.3.1.1.004 | schody stalowe | t | 9487.81 | 1 | 0.321 | 3045.587 | 456.8381 | 10% | 0.82 | 2584.7897
BCI.3.1.1.005 | poręcze stalowe | t | 9685.21 | 1 | 0.326 | 3157.3785 | 473.6068 | 10% | 0.82 | 2679.6671
BCI.3.1.1.003 | pomost nad zbiornikiem | t | 9199.68 | 1 | 0.674 | 6200.5843 | 930.0876 | 10% | 0.82 | 5262.4359
BCI.3.1.1.006 | pokrycie pomostu | t | 10543.12 | 1 | 0.524 | 5524.5949 | 828.6892 | 10% | 0.82 | 4688.7237
BCI.3.1.3.005 | marki z płaskowników | t | 9685.21 | 1 | 0.07 | 677.9647 | 101.6947 | 10% | 0.82 | 575.3886
60739.1906
| RAZEM | [8 empty] | $60,700
cennik pozycja | Opis budynku/budowli | jedn. Miary | cena jednostk. | korekta | obmiar | koszt wytworzenia | koszt dokumentacji i nadzoru 10% | Stopień zużycia | mnożnik regiomnalny | wartość aktualna w zaokrągleniu
| Garaż | [8 empty] | 51274.5677
BCOI 3.092 |  | m2 | 1683.12 | 1 | 108.8 | 183123.456 | 18312.3456 | 10% | 0.82 | $148,700
Zlewnia ścieków
BCOI-7.021 | Taca żelbetowa monolityczna. | m3 | 696.42 | 1 | 33.83 | 23559.8886 | 2355.9889 | 8% | 0.82 | 19550.938
BCI.2.2.18.003 | kanał | mb | 298.72 | 1 | 8 | 2389.76 | 358.464 | 8% | 0.82 | 2073.2602
BCI.4.5.3.3.010 | Obsadzenie w ścianie rur śr. 300 | mb | 421.01 | 1 | 5 | 2105.05 | 315.7575 | 8% | 0.82 | 1826.2572
BCI.2.2.23.001 | zbrojenie otworów | t | 3951.12 | 1 | 0.09 | 355.6008 | 53.3401 | 8% | 0.82 | 308.505
23758.9603
| RAZEM | [8 empty] | $23,800

## sieci, drogi, ogrodzenie
Lp | cennik pozycja | Opis robót | jedn. Miary | cena jednostk. | obmiar | cena całkowita w zł | Koszt dokumentacji i nadzoru 10% | Wartość w stanie nowym | stopień zużycia | Mnożnik regionalny | Wartość aktualna w zaokrągleniu
I |  | Sieć wodociągowa pe
1 | BCI.9.2.4.002 | Dn 110 | mb | 297.77 | 41 | 12208.57 | 1220.857 | 13429.427
2 | Analiza własna | Dn 100 | mb | 284.29 | 218 | 61975.22 | 6197.522 | 68172.742
3 | BCI.9.2.4.001 | Dn 90 | mb | 270.81 | 130 | 35205.3 | 3520.53 | 38725.83
4 | Analiza własna | Dn 40 | mb | 240 | 48 | 11520 | 1152 | 12672
5 | Analiza własna | Dn 25 | mb | 205 | 80 | 16400 | 1640 | 18040
6 | BCI.9.5.2.001 | Hydrant pożarowy | kpl | 7572.83 | 4 | 30291.32 | 3029.132 | 33320.452
|  | Razem sieć wodociągowa | [5 empty] | 184360.451 | 12% | 0.82 | $133,000
Sieć c.o.
1 | BCI.11.2.1.004 | o średnicy 60,3/125 oraz 88/9/160 | mb | 703.96 | 299 | 210484.04 | 21048.404 | 231532.444
2 | BCI.10.3.1.003 | studzienki rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200 | szt. | 4383.09 | 2 | 8766.18 | 876.618 | 9642.798
|  | Razem sieć c.o. | [5 empty] | 241175.242 | 12% | 0.82 | $174,000
II |  | Latarnie oświetleniowe
1 | BCI.8.1.1.008 | Montaz słupów oświetleniowych | szt. | 1339.3 | 35 | 46875.5 | 4687.55 | 51563.05
2 | BCI.8.1.2.002 | montaż wysięgników | szt. | 354.1 | 70 | 24787 | 2478.7 | 27265.7
3 | BCI.8.1.3.001 | wciągnięcie przewodów w słupy | kpl | 23.9 | 35 | 836.5 | 83.65 | 920.15
4 | BCI.8.1.2.004 | montaż opraw OUR 250w | szt. | 493.5 | 70 | 34545 | 3454.5 | 37999.5
|  | Razem latarnie | [5 empty] | 117748.4 | 11% | 0.82 | $85,900
III |  | Linie kablowe energetyczne |  |  |  |  | nadzór 15%
1 | BCI 8.3.1.001 | Linie sygnalizacyjneYKSY 75*1,5mm | mb | 219.3 | 364.5 | 79934.85 | 11990.2275 | 91925.0775
1 | BCI 8.6.7.003 | linie telefoniczne | km | 28696.3 | 0.147 | 4218.3561 | 632.7534 | 4851.1095
|  | Razem linie kablowe | [5 empty] | 96776.187 | 12% | 0.82 | $69,800
Lp | cennik pozycja | Opis robót | jedn. Miary | cena jednostk. | obmiar | cena całkowita w zł | Koszt dokumentacji i nadzoru 10% | Wartość w stanie nowym | stopień zużycia | Mnożnik regionalny | Wartość aktualna w zaokrągleniu
IV |  | Zasilanie energetyczne |  |  |  |  | nazór 15%
1 | BCI 8.2.1.029*2 | Ułożenie kabla YaKY 4*240mm w kanale.*2 | mb | 382.2 | 150 | 57330 | 8599.5 | 65929.5
2 | BCI 8.2.6.003+004 | kanał osłonowy | mb | 295.4 | 150 | 44310 | 6646.5 | 50956.5
3 | BCI 8.2.1.008 | Ułożenie kabla YaKY 4*240mm w gruncie III kat. | mb | 246,40 | 1136.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | BISTYP 8.1.5.007 | montarz skrzynki rozdzielczej | szt. | 4628,90 | 35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | BCI 8.2.1.006 | Ułożenie kabla YaKY 4*120mm w gruncie III kat. | mb | 148.3 | 57.5 | 8527.25 | 1279.0875 | 9806.3375
6 | BCI 8.2.1.007 | Ułożenie kabla YaKY 4*185mm w gruncie III kat. | mb | 194.8 | 82.5 | 16071 | 2410.65 | 18481.65
7 | BCI 8.2.1.004 | Ułożenie kabla YaKY 5*70mm w gruncie III kat. | mb | 115.9 | 298 | 34538.2 | 5180.73 | 39718.93
8 | BCI 8.7.1.010 | Przepusty pod drogami, dwuotworowe do 15m | mb | 699.8 | 66 | 46186.8 | 6928.02 | 53114.82
9 | BCI 8.7.1.012 | Przepusty pod drogami, dwuotworowe do 25m | mb | 580.4 | 95 | 55138 | 8270.7 | 63408.7
10 | BCI 8.2.5,007 | Rury osłonowe stalowe | mb | 73.6 | 161 | 11849.6 | 1777.44 | 13627.04
|  | Razem linie zasilające | [5 empty] | #VALUE! | 12% | 0.82 | #VALUE!
V |  | Przyłącze gazowe
| BCI 12.2.1.001 | Na terenie dz. 1346/9, gazociąg 60 ŚC | mb | 290.83 | 12 | 3489.96 | 348.996 | 3838.956
|  | Razem | [5 empty] | 3838.956 | 12% | 0.82 | $2,800
VI | BCOI.12.014 | Kanał naziemny
| Analiza wł. | Wysokości śr. 2m, szer. 1,5m, podpory i koryto żelbetowe. | mb | 2155.69 | 117.5 | 253293.575 | 26595.8254 | 279889.4004
|  | Razem | [5 empty] | 279889.4004 | 8% | 0.82 | $211,100
Lp | cennik pozycja | Opis robót | jedn. Miary | cena jednostk. | obmiar | cena całkowita w zł | Koszt dokumentacji i nadzoru 10% | Wartość w stanie nowym | stopień zużycia | Mnożnik regionalny | Wartość aktualna w zaokrągleniu
Kanalizacja własna
1 | BCI 10.2.3.001 i 5 | Rury śr. 25 cm | mb | 288.38 | 85 | 24512.3 | 2451.23 | 26963.53
2 | BCI 10.3.1.001 | Studzienki rewizyjne | szt. | 3019.32 | 8 | 24154.56 | 2415.456 | 26570.016
|  | Razem kanalizacja własna | [5 empty] | 53533.546 | 10% | 0.82 | $39,500
VIII |  | Odwodnienie terenu
1 | BCI 10.2.3.001 | Rury śr. 20 cm | mb | 266.02 | 555 | 147641.1 | 14764.11 | 162405.21
2 | Anal własna | Rury śr. 25 cm | mb | 288.375 | 372 | 107275.5 | 10727.55 | 118003.05
3 | BCI 10.2.3.005 | Rury śr. 30 cm | mb | 310.73 | 88 | 27344.24 | 2734.424 | 30078.664
4 | BCI 10.2.3.009 | Rury śr. 40 cm | mb | 382.58 | 153 | 58534.74 | 5853.474 | 64388.214
5 | BCI 10.2.3.017 | Rury śr. 60 cm | mb | 547.79 | 53 | 29032.87 | 2903.287 | 31936.157
6 | BCI 10.3.1.001 | Studzienki rewizyjne | szt. | 3019.32 | 29 | 87560.28 | 8756.028 | 96316.308
10 | BCI 10.3.2.026 | Studnie prefabrykowane betonowe śr. 1,5m, h 5m | szt. | 10620.64 | 11 | 116827.04 | 11682.704 | 128509.744
|  | Razem odwodnienie terenu | [5 empty] | 631637.347 | 15% | 0.82 | $440,300
IX |  | Drogi i place
1 | BCID 6.1.1.003 | Korytowanie mechaniczne | m2 | 2.61 | 8118.5 | 21189.285 | 2118.9285 | 23308.2135
2 | BCID 6.1.3.008 | Podsypka piaskowa | m2 | 3.84 | 8118.5 | 31175.04 | 3117.504 | 34292.544
3 | BCID1.3.3.001+2 | podbudowa z betonu chudego 15cm | m2 | 53.63 | 8118.5 | 435395.155 | 43539.5155 | 478934.6705
4 | BCID1.3.3.003+4 | Nawierzchnia z betonu 10 cm | m2 | 49.04 | 8118.5 | 398131.24 | 39813.124 | 437944.364
|  | Razem | [5 empty] | 974479.792 | 20% | 0.82 | $639,300
X |  | Ogrodzenie terenu
1 | BCI 2.20.2.004 | Ogrodzenie z siatki na słupkach rurowych wysokości 2m | mb | 381.52 | 1051 | 400977.52 | 40097.752 | 441075.272
2 | BCI 2.20.7.007 | Brama wjazdowa i furtka | kpl | 1721.88 | 4 | 6887.52 | 688.752 | 7576.272
|  | Razem ogrodzenie |  |  |  | 407865.04 | 40786.504 | 448651.544 | 16% | 0.82 | $309,000