Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Sandomierz o statusie miejskim

27-600 Sandomierz

Pl. Poniatowskiego 3

tel. +48 (0-15) 644-01-00

fax +48 (0-15) 644-01-01

www.um.sandomierz.pl

e-mail: um@um.sandomierz.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony (poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy - pzp tj. 5 150 000 euro)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. 2007r Nr 223 poz. 1655)

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych (nr 22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,32, 33,34)  w budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia  wg CPV:

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiotem zamówienia jest :

Wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych w budynku Gimnazjum Nr 1 
w Sandomierzu w zakresie:

- Demontażu opraw świetlówkowych - 144 szt.

- Demontażu wyłączników światła – 12 szt.

- Montażu nowych opraw świetlówkowych wieszakowych- 144 szt.

- Montażu nowych wyłączników światła – 12 szt.

- Pomiaru natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót stanowiąca zał. nr 1 do SIWZ, zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót.

Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w przedmiarze robót, stanowiącym materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny – zał. nr 2 do SIWZ.

W trakcie realizacji robót należy ponadto stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem wskazanym w SIWZ, 
na którym będą prowadzone prace oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną budowę od odpowiedzialności cywilnej 
i zabezpieczył plac budowy.

Ze względu na trwający rok szkolny, roboty w dni nauki szkolnej tj. od poniedziałku
do piątku należy prowadzić od godziny 15.00, natomiast w pozostałe dni w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem Gimnazjum Nr 1.

- Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2008r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy – prawo zam. publ., spełniają wymogi określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 ustawy jw., a w szczególności:

- w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali, co najmniej 1 potwierdzone referencją zadanie o podobnym charakterze i zakresie oraz 
o wartości minimum 30.000,00zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

  - w referencji od inwestora powinny się znajdować: wartość robót, data i miejsce wykonania oraz potwierdzenie, że robota ta została wykonana należycie,

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej. Przedstawią zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego, stwierdzające, iż kierownik robót wpisany jest na jej listę.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą.

Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej gwaranci na wykonany przedmiot zamówienia

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

    - Wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ).

    - Kosztorys ofertowy.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

    - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych–, co najmniej 1 potwierdzona referencją, w zakresie instalacji elektrycznych o wartości minimum 30.000,00zł - z podaniem daty i miejsca wykonania, wartości i odbiorcy -wg zał. nr 6 do SIWZ.

    - Co najmniej 1 referencja dot. robót budowlanych wymienionych w wykazie jw. potwierdzająca, iż zostały one wykonane z należytą starannością o wartości jw.

    - Kserokopia uprawnień zawodowych kierownika robót w branży elektrycznej do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia z aktualnym wpisem na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

    - Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy – prawo zam. publ. – wg zał. nr 4 do SIWZ.

    - Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych – wg zał. nr 5 do SIWZ

    - Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z SIWZ i dokumentacja techniczną - na formularzu oferty.

    - Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie budowy - na formularzu oferty.

    - Oświadczenie o związaniu ofertą – na formularzu oferty.

    - Oświadczenie o tajności części oferty – na formularzu oferty.

(w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)

    - Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo - w przypadku konsorcjum)

    - Parafowany projekt umowy – wg zał. nr 8 do SIWZ.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wymagane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem nr tel. (0-15) 644-01-01

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust.2 –pzp)

3.	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

4.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach – przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże na piśmie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, powiadamiając o tym pisemnie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczając tę informację na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Sylwia Żołyniak - Wydział Nadzoru Komunalnego

ul. Rynek 2/3, 27-600 Sandomierz, telefon. (+48) 0-15 644-01-30

8. Wymagania dot. wadium

Wadium – nie jest wymagane.

9. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

## 10. Opis sposobu przygotowania oferty

- Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Oferta pod rygorem nieważności winna być złożona w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów do niej załączonych.

- W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentów, muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Niepotwierdzona kopia dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, iż Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) pod warunkiem, że:

- wyznaczą pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji- wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów- winno być dołączone do oferty

- wszelka korespondencja, ewentualnie zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

- oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika

- ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy

- potencjał kadrowy oraz doświadczenie wykonawców musi w sumie spełniać wymagane warunki

- każdy z wykonawców występujących wspólnie winien złożyć oświadczenie z art.22 ust.1 – pkt 1 i 4 oraz dokumenty wymienione na str. 3 pkt. 3,4 i 5.

- wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy

- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołując się na „wykonawcę” należy wpisać dane dot. konsorcjum, a nie jedynie pełnomocnika z zaznaczeniem kto jest pełnomocnikiem i podaniem jego adresu

- jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy – umowy regulującej współpracę tych wykonawców

- Oferta winna być złożona w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu adresowanym na zamawiającego, opatrzonym:

a)  nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu i faxu wykonawcy (pieczęć)

b) napisem „oferta na przetarg nieograniczony pn.: „Wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych (nr 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34)  w budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 17.10.2008 r  godz.1100”

- Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie oznaczonej jak w ppkt. 11 pkt. 10 niniejszej SIWZ w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl.Poniatowskiego 3 do dnia 17.10.2008r. do godz. 930

- Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Sandomierzu

Pl. Poniatowskiego 3 pokój Nr 11 w dniu 17.10.2008r. o godz. 1100

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu oferty przewodniczący Komisji Przetargowej odczyta nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, cenę oferty, okres gwarancji oraz termin wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca nie uczestniczy w otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje z pkt.3 i 4.

- W trakcie dokonywania badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert z zastrzeżeniem, że nie zostanie dokonana jakakolwiek zmiana w treści oferty oraz niedopuszczalne będzie prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą.

- Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust.2 i art. 88 –ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli zostaną złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy je złożyli do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Cena zawarta w ofertach dodatkowych nie może być wyższa od ceny zawartej w już złożonych ofertach.

- Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli:

- nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie (w przypadku określonym w pkt.11 ppkt.8 niniejszej SIWZ),

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

-  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.   Warunki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą -prawo zam. publ.

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w przetargu

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podst. art. 88 ustawy- prawo zam. publ. lub zawiera błędy w obliczeniu ceny

  - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

-     jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

1.  Cena ofertowa brutto winna obejmować koszty wykonania całości prac, czynności i innych kosztów koniecznych do wykonania zamówienia (wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych oraz wszelkie inne roboty, prace, badania, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji, umowy, specyfikacji technicznej, przedmiaru robót)

2. W ofercie należy podać ceny cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Wykonawca cenę określi na podstawie kosztorysu ofertowego, który należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót stanowiącego materiał pomocniczy i informacyjny (zał. nr 2 do SIWZ), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 1 do SIWZ), własnej wiedzy i doświadczenia, co do przedmiotu zamówienia oraz zakresu wymaganych prac i warunków ich wykonania.

Zasady opracowania kosztorysu:

-wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową pozycji,

-cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji, w tym koszty: bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zyski oraz inne wymagane właściwymi przepisami,

- cena jednostkowa nie uwzględnia podatku od towarów i usług VAT,

-wartość pozycji kosztorysowej powinna być równa iloczynowi obmiaru i ceny jednostkowej,

- ceny jednostkowe robót Wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych i zakresu robót opisanego w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe będą stałe i będą obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,

- wszystkie wartości pozycji kosztorysowych, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający w sytuacjach tego wymagających zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych kosztorysu w poszczególnych pozycjach kosztorysowych jak również w całym kosztorysie.

Kosztorys ofertowy Wykonawca dołączy do formularza oferty.

4. Cenę oferty stanowić będzie suma wartości wszystkich elementów zamówienia netto bez podatku VAT minus ewentualne upusty plus kwota podatku VAT (22%).

5.  Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi w PLN.

Uwaga: o zauważeniu wszelkich braków i nieścisłości w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej Wykonawca winien niezwłocznie poinformować (pisemnie) Zamawiającego w celu wprowadzenia korekty do kosztorysu. W przeciwnym razie oferta może stać się nie konkurencyjna albo zamawiający nie będzie mógł umieścić pominiętej wartości w umowie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od oferenta wybranych pozycji lub kompletnego formularza wykonanego metodą szczegółową.

13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobie oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena oferty – 100%

- W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać max. 10pkt

- Ocena punktowa kryterium „cena” dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Zamawiający przyporządkuje najkorzystniejszej wartości (najniższa cena) maksymalną ilość punktów zgodnie z przyjętą skalą punktową tj. 10. Każdej następnej wartości zamawiający przyporządkuje ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosuje wzór:

x =	 wartość najniższa x 10      x  waga % kryterium

wartość badana

Ponieważ ocena punktowa złożonych ofert zostanie dokonana zgodnie z powyższym wzorem matematycznym, zamawiający nie będzie sporządzał druku ZP-20- karta indywidualnej oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największa ilość punktów.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny.
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

- Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1.

## 15. Informacja dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane.

16. Projekt umowy

Projekt umowy - zał. nr 8 do niniejszej SIWZ. Wykonawca składając ofertę winien parafować projekt umowy jako znak jej akceptacji.

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI pzp przysługują:

a/ wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,

- przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Protest

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp, można wnieść protest do zamawiającego;

- protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

- protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią;

- protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy;

- zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

-  treści ogłoszenia,

-  postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu;

- protest inny, niż wymieniony w pkt f/, zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia

- zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp;

- w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zwieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty;

- protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu do jego rozstrzygnięcia,

- rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza również na stronie internetowej http://bip.um.sandomierz.pl

3.Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

II   DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielone, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeśli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Nie dotyczy

23.Informacja dot. walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN, nie dopuszcza się prowadzenia w/w rozliczeń w walutach obcych.

- Postanowienia dot. aukcji elektronicznej.

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

25.Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

III   SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

26. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca w zał. nr 7 do SIWZ- określi części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Nie występują w niniejszym zamówieniu.

IV   ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Zał. nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zał. nr 2 - Przedmiar robót

Zał. nr 3 - Oferta

Zał. nr 4 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pzp

Zał. nr 5 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp

Zał. nr 6 - Wykaz robót

Zał. nr 7 - Podwykonawcy

Zał. nr 8 - Projekt umowy

Sporządził:                                                                                                           Zatwierdził:

Na podstawie wniosku

Wydziału Nadzoru Komunalnego

Sandomierz, dn. 26.09.2008r